ПРОТОКОЛ

**рабочего совещания по предварительному рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере пожарной безопасности**

**от 15 июня 2015 года**

**Место проведения:** *кабинет 102*

*здания № 2 Администрации Смоленской области*

*(г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14А)*

**Время проведения:**

*11 часов 00 минут*

*Участники совещания:*

1. **Борецкая Анна Сергеевна**, заместитель начальника отдела административной практики и государственной статистики пожаров управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области.
2. **Тяпков Евгений Викторович**, дознаватель ОНД Рославльского, Ершичского и Шумячского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области.
3. **Серафимов Владимир Викторович**, председатель Палаты сельских поселений Смоленской области, Глава муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
4. **Маркелов Виктор Федорович**, Глава муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
5. **Герасев Владимир Ануфриевич**, Глава муниципального образования Остерское сельское поселение Рославльского района Смоленской области.

*Кворум имеется (4 из 5 членов)*

**Председатель совещания**: **Карнюшина Татьяна Павловна**, заместитель Председателя Совета по юридическим вопросам – Исполнительный секретарь Совета муниципальных образований Смоленской области.

**Секретарь совещания: Гаранина Лика Андреевна**, юрист Совета муниципальных образований Смоленской области.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении дела об административном правонарушении в сфере пожарной безопасности, возбужденного в отношении Главы муниципального образования «Угранский район» Смоленской области В.Ф. Маркелова.

**Докладчик:**

**Борецкая Анна Сергеевна**, заместитель начальника отдела административной практики и государственной статистики пожаров управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области

1. О предварительном рассмотрении дела об административном правонарушении в сфере пожарной безопасности, возбужденного в отношении Главы муниципального образования Остерское сельское поселение Рославльского района Смоленской области В.А. Герасева.

**Докладчик:**

**Борецкая Анна Сергеевна**, заместитель начальника отдела административной практики и государственной статистики пожаров управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области

1. **СЛУШАЛИ:**

заместителя начальника отдела административной практики и государственной статистики пожаров управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области **Борецкую Анну Сергеевну** по вопросупривлечения Главы муниципального образования «Угранский район» Смоленской области В.Ф. Маркелова к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

* административное здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Нормы пожарной безопасности 110-03 в Российской Федерации (п.6.7, 7.29 СНиП 21-01-97, НПБ 104-03, НПБ 110-030);
* не соблюдены сроки перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей (п.70 ППР).

**ВЫСТУПАЛИ:** *Карнюшина Т.П.*, заместитель Председателя Совета по юридическим вопросам – Исполнительный секретарь Совета муниципальных образований Смоленской области;*Серафимов В.В.*, председатель Палаты сельских поселений Смоленской области, Глава муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области; *Маркелов В.Ф.,* Глава муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать уполномоченным должностным лицам Главного управления МЧС России по Смоленской области назначить Главе муниципального образования «Угранский район» Смоленской области В.Ф. Маркелову наименьшее возможное административное наказание и рекомендовать должностному лицу местного самоуправления устранить нарушения в установленные сроки.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4, «против» – 0, «воздержались» – 0

**2. СЛУШАЛИ:**

заместителя начальника отдела административной практики и государственной статистики пожаров управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области **Борецкую Анну Сергеевну;** дознавателя ОНД Рославльского, Ершичского и Шумячского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области **Тяпкова Евгения Викторовича**, по вопросупривлечения Главы муниципального образования Остерское сельское поселение Рославльского района Смоленской области В.А. Герасева к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

* на плане эвакуации, размещенном в фойе, у кабинета бухгалтерии администрации, фактическое расположение объектов не соответствует нанесенному на план (местонахождение огнетушителей) (основание: п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);
* здание и помещения не в полном объеме оборудованы знаками пожарной безопасности, обозначающими месторасположение первичных средств пожаротушения (основание; и. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);
* здание и помещения не в полном объеме оборудованы знаками пожарной безопасности, обозначающими месторасположение ручных пожарных извещателей (основание: п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);
* здание и помещения не в полном объеме оборудованы знаками пожарной безопасности, обозначающими эвакуационные пути (основание: п. 33, п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);
* огнетушители, расположенные в помещениях здания Администрации Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области находятся не на видных местах и не вблизи от выходов (основание: п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);
* автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная в здании Администрации Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области неисправна (основание: П.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; НПБ 110-03).

Территория населенных пунктов:

* давление в сети водопровода, на базе которого смонтирован пожарный гидрант, не соответствует предъевляемым требованиям (основание: п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);
* не оборудован подъезд к пожарному водоему (основание: п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п.п. 2 п. 9.28 СНиП 2.04.02-84);
* у населенных пунктов, граничащих с районами с торфяными почвами не в полном объеме произведено создание защитных минерализованных полос (основание: п. 78 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);
* в с. Остер, в районе въезда на территорию торфяника имеются свалки горючих отходов (основание: п. 19 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390).

**ВЫСТУПАЛИ:** *Карнюшина Т.П.*, заместитель Председателя Совета по юридическим вопросам – Исполнительный секретарь Совета муниципальных образований Смоленской области; *Серафимов В.В.*, председатель Палаты сельских поселений Смоленской области, Глава муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области; *Герасев В.А.*, Глава муниципального образования Остерское сельское поселение Рославльского района Смоленской области.

**РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать уполномоченным должностным лицам Главного управления МЧС России по Смоленской области назначить Главе муниципального образования Остерское сельское поселение Рославльского района Смоленской области В.А. Герасеву наименьшее возможное административное наказание и рекомендовать должностному лицу местного самоуправления устранить нарушения в установленные сроки.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области установить тесное взаимодействие с уполномоченными должностными лицами территориальных подразделений МЧС России по Смоленской области и уполномоченными должностными лицами Главного управления МЧС России по Смоленской области в целях устранения и предотвращения правонарушений в сфере пожарной безопасности.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4, «против» – 0, «воздержались» – 0

Председатель совещания **Т.П. Карнюшина**

Секретарь совещания **Л.А. Гаранина**